Приложение 1

### к постановлению администрации

### МО «Майск» от 01.12.2017 г. № 176

### Дизайн-проект

#### благоустройства общественной территории «Стадион» с. Майск.

Дизайн-проект по стадиону с. Майск включает в себя обязательный перечень по благоустройству общественной территории: металическое ограждение H=1.2 - 1.4 м, освещение-установка уличных фонарей с опорами и подводом, скамейки, урны

| Стадион план |  |
| --- | --- |

Ведомость малых архитектурных форм по общественной территории «Стадион» с. Майск

| № п/п | Наименование | Количество | Изображение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный зажим для СИП 4 | 2 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 2 | Зажим прокалывающий Р2Х95,1(16-95, 2,5-35) | 8 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 3 | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава PS 216/25 *, 2х16-4х25 | 6 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 4 | Самонесущий провод СИП4 2х16 | 110 м. |  | Алюминий цена 33р. за м |
| 5 | Уличные светильники на светодиодах LG | 4 шт | Vector Street 70 (АналогДРЛ-250, ДНаТ-150) | Алюминий Цена 3840 р. |
|  | Ограждение спортивной площадки (h-1,5. | 291 м |  | Металл 1650 |
|  | урны | 2 |  | Металл 3112 р |
|  | скамейки | 4 шт |  | Дерево, металл 5665р |

Устройство освещения общественной территории по действующим опорам ВЛ-0.4кВт с прокладкой линии СИП 4 2х16, установкой и подключением уличных энергосберегающих светильников на светодиодах LG, через действующее фотореле и электросчетчик корта,

Глава муниципального образования «Майск»

Серебренников А.И.