Приложение №1

К постановлению администрации

муниципального образования «Майск» от 30.11.2017г.№157

### Дизайн-проект

#### благоустройства общественной территории ул. Красный Яр с. Майск.

Дизайн-проект по ул. Красный Яр с. Майск включает в себя обязательный перечень по благоустройству общественной территории: обеспечение освещения.

Ведомость малых архитектурных форм по ул. Красный Яр  с. Майск

| № п/п | Наименование | Количество | Изображение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный зажим для СИП 4 | 2 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 2 | Зажим прокалывающий Р2Х95,1(16-95, 2,5-35) | 6 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 3 | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава PS 216/25 *, 2х16-4х25 | 6 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 4 | Самонесущий провод СИП4 2х16 | 285 м. |  | Алюминий цена 33р. за м |
| 5 | Фотореле - Сумеречный выключатель Theben с датчиком освещенности наружной установки. LUNA 108 AL наружный датчик (1080710) | 1шт |  | Цена 7670р. |
| 6 | Меркурий счетчик 201.2 однофазный, однотарифный – 5А | 1 шт |  | Цена 999р |
| 8 | Уличные светильники на светодиодах LG | 3шт | Vector Street 70 (АналогДРЛ-250, ДНаТ-150) | Алюминий Цена 3840 р. |

Устройство освещения общественной территории по действующим опорам ВЛ-0.4кВт (по договору аренды с ВЭС ОАО «ИЭСК») с прокладкой линии СИП 4 2х16, установкой и подключением уличных энергосберегающих светильников на светодиодах LG, через фотореле и электросчетчик,

Глава муниципального образования «Майск»

Серебренников А.И.